## P.O
ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB
OBRA: |  | MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ÂNGELO S. DANTAS |  | Contrato: |  | Recurso Próprio | Data Base : | 2023-01-01
MUNICÍPIO: |  | ITABAIANA - PB |  |  |  |  | BDI CONST: | 25%
ENDEREÇO: |  | AV. DRº AGLAIR DA SILVA, BREJINHO |  | Total geral: |  | 25611.1429
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1 / ORSE NOV-2022 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,05% (HORA) 46,32%(MÊS) Data base: Janeiro de 2023
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
1.0 |  |  | DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES |  |  |  |  | 1455.3901
1.1 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m² | 29.55 | 16.09 | 20.11 | 594.2505
1.2 | 3240 | ORSE | Demolição de piso de alta resistência | m² | 23.66 | 17.45 | 21.81 | 516.0246
1.3 | 30 | ORSE | Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas | m² | 12.1605 | 22.7 | 28.38 | 345.115
2.0 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 392.15
2.1 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 11.5 | 27.28 | 34.1 | 392.15
3.0 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 1627.1416
3.1 | 92541 | SINAPI | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m² | 12.58 | 62.26 | 77.83 | 979.1014
3.2 | 94201 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 12.58 | 31.87 | 39.84 | 501.1872
3.3 | 9634 | ORSE | Manta de alumínio, subcobertura de telhado, Freshfoil da Tégula ou similar | m² | 3.7 | 31.75 | 39.69 | 146.853
4.0 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 446.545
4.1 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 11.5 | 31.06 | 38.83 | 446.545
5.0 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 5645.854
5.1 | 87273 | SINAPI | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. af_06/2014 | m² | 70.1 | 64.43 | 80.54 | 5645.854
6.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 5439.9722
6.1 | 87620 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | m² | 11.5 | 26.64 | 33.3 | 382.95
6.2 | 92397 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 75.74 | 48.82 | 61.03 | 4622.4122
6.3 | 94275 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 9 | 38.63 | 48.29 | 434.61
7.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 4666.84
7.1 | 3278 | ORSE | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4" | pt | 4 | 181.71 | 227.14 | 908.56
7.2 | 624 | ORSE | Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede | pt | 22 | 27.15 | 33.94 | 746.68
7.3 | 632 | ORSE | Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação | pt | 4 | 92.12 | 115.15 | 460.6
7.4 | 628 | ORSE | Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação | pt | 20 | 102.04 | 127.55 | 2551
8.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 2405.52
8.1 | 1683 | ORSE | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | pt | 3 | 121.9 | 152.38 | 457.14
8.2 | 1679 | ORSE | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | un | 6 | 79.7 | 99.63 | 597.78
8.3 | 1353 | ORSE | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4" | un | 6 | 180.08 | 225.1 | 1350.6
9.0 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 3531.73
9.1 | 86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 219.76 | 274.7 | 824.1
9.2 | 86931 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 445.6 | 557 | 1671
9.3 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 2 | 315.88 | 394.85 | 789.7
9.4 | 2022 | ORSE | Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc | UN | 3 | 65.85 | 82.31 | 246.93
[5 empty] | TOTAL GERAL |  | 25611.1429

## M.C
ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PB
OBRA: | MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ÂNGELO S. DANTAS
MUNICÍPIO: | ITABAIANA - PB |  |  |  | BDI CONSTRUÇÃO: 25,00%
ENDEREÇO: | AV. DRº AGLAIR DA SILVA, BREJINHO
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 115,83%(HORA) 72,25%(MÊS)
Memória de Cálculo
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Memória de Cálculo
1.0 |  |  | DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES
1.1 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m² | 29.55 | banheiro femenino ((2,00 + 1,20 + 1,45 +1,45) x 2,40) + banheiro masculino ((2,00 + 1,20 + 1,45 +1,45) x 2,40)
1.2 | 3240 | ORSE | Demolição de piso de alta resistência | m² | 23.66 | área enfrente aos banheiros (1,65 x 7,37) + banheiro novo dos professores (5,70 m2) + banheiro femenino (2,90) + banheiro masculino (2,90)
1.3 | 30 | ORSE | Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas | m² | 12.1605 | área enfrente aos banheiros (1,65 x 7,37)
2.0 |  |  | INFRAESTRUTURA
2.1 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 11.5 | banheiro novo dos professores (5,70 m2) + banheiro femenino (2,90) + banheiro masculino (2,90)
3.0 |  |  | COBERTURA
3.1 | 92541 | SINAPI | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m² | 12.58 | área enfrente aos banheiros (1,70 x 7,40)
3.2 | 94201 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 12.58 | área enfrente aos banheiros (1,70 x 7,40)
3.3 | 9634 | ORSE | Manta de alumínio, subcobertura de telhado, Freshfoil da Tégula ou similar | m² | 3.7 | área enfrente aos banheiros (7,40 x 0,50)
4.0 |  |  | FORRO
4.1 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 11.5 | banheiro femenino (2,90) + banheiro masculino (2,90) + banheiro novo dos professores (5,70)
5.0 |  |  | REVESTIMENTO
5.1 | 87273 | SINAPI | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. af_06/2014 | m² | 70.1 | banheiro novo dos professores ((8,90 x 2,40) + 5,70) + banheiro femenino ((6,10 x 2,40) + 2,90) + banheiro masculino ((6,10 x 2,40) + 2,90) + fachada dos banheiros fem/mas ((7,40 x 2,50) - (3,36))
6.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
6.1 | 87620 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | m² | 11.5 | banheiro novo dos professores (5,70 m2) + banheiro femenino (2,90) + banheiro masculino (2,90)
6.2 | 92397 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 75.74 | área na frente dos banheiros (1,65 x 7,37) + pátio lateal direita (7,35 x 8,10)
6.3 | 94275 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 9 | pátio lateal direita.
7.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
7.1 | 3278 | ORSE | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4" | pt | 4 | banheiro femenino + banheiro masculino + banheiro novo dos professores + área enfrente aos banheiros
7.2 | 624 | ORSE | Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede | pt | 22 | demais áreas
7.3 | 632 | ORSE | Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação | pt | 4 | demais áreas
7.4 | 628 | ORSE | Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação | pt | 20 | demais áreas
8.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
8.1 | 1683 | ORSE | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | pt | 3 | banheiro femenino (01) + banheiro masculino (01) + banheiro novo dos professores (01)
8.2 | 1679 | ORSE | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | un | 6 | banheiro femenino (02) + banheiro masculino (02) + banheiro novo dos professores (02)
8.3 | 1353 | ORSE | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4" | un | 6 | banheiro femenino (02) + banheiro masculino (02) + banheiro novo dos professores (02)
9.0 |  |  | LOUÇAS E METAIS
9.1 | 86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | banheiro femenino (01) + banheiro masculino (01) + banheiro novo dos professores (01)
9.2 | 86931 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | banheiro femenino (01) + banheiro masculino (01) + banheiro novo dos professores (01)
9.3 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 2 | banheiro novo dos professores (02)
9.4 | 2022 | ORSE | Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc | UN | 3 | banheiro femenino (01) + banheiro masculino (01) + banheiro novo dos professores (01)

## CFF
| Obra | Bancos | B.D.I.
| MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ÂNGELO S. DANTAS | SINAPI - 01/2023 - Paraíba ORSE - 11/2022 - Sergipe | 25%
Cronograma Físico -Financeiro
Item | Descrição | PERÍODO DE EXECUÇÃO
| VALORES DO CONTRATO | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | De R$ 0,01 a R$ 55.923,19
2 | De R$ 55.923,20 a R$ 111.846,39
3 | De R$ 111.846,40 a R$ 167.769,58
4 | De R$ 167.769,59 a R$ 223.692,77

## BDI
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB
COMPOSIÇÃO DE B.D.I. - CONSTRUÇÃO
OBRA: MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ÂNGELO S. DANTAS
MUNICÍPIO: ITABAIANA-PB
CONTRATO: RECURSO PRÓPRIO
CÁLCULO DE BDI |  | Construção de Edifícios |  |  | Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, calçadas, etc. |  |  | Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto |  |  | Fornecimento de materiais e equipamentos |  |  | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica |  |  | Portuárias, Marítimas e Fluviais
Item componente do BDI | % Informado | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q
Administração Central ( AC ) | 5.5 | 3 | 4 | 5.5 | 3.8 | 4.01 | 4.67 | 3.43 | 4.93 | 6.71 | 1.5 | 3.45 | 4.49 | 5.29 | 5.92 | 7.93 | 4 | 5.52 | 7.85
Seguro (S) e Garantia (G) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.32 | 0.4 | 0.74 | 0.28 | 0.49 | 0.75 | 0.3 | 0.48 | 0.82 | 0.25 | 0.51 | 0.56 | 0.81 | 1.22 | 1.99
Risco (R) | 0.97 | 0.97 | 1.27 | 1.27 | 0.5 | 0.56 | 0.97 | 1 | 1.39 | 1.74 | 0.56 | 0.85 | 0.89 | 1 | 1.48 | 1.97 | 1.46 | 2.32 | 3.16
Despesas Financeiras (DF) | 0.9 | 0.59 | 1.23 | 1.39 | 1.02 | 1.11 | 1.21 | 0.94 | 0.99 | 1.17 | 0.85 | 0.85 | 1.11 | 1.01 | 1.07 | 1.11 | 0.94 | 1.02 | 1.33
Lucro (L) | 8.96 | 6.16 | 7.4 | 8.96 | 6.64 | 7.3 | 8.69 | 6.74 | 8.04 | 9.4 | 3.5 | 5.11 | 6.22 | 8 | 8.31 | 9.51 | 7.14 | 8.4 | 10.43
Impostos (I) - PIS, COFINS, ISSQN E CPRB | 5.65 | Conforme Legislação Específica
Observações |  |  |  |  | VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B) |  |  |  |  | Tipo de Obra | [5 empty] | 1ºQ | Médio | 3º Q
2) Os Tributos normalmente aplicáveis são: PIS (O,65%), COFINS (3,00%), ISS (2,00% conforme declaração em anexo), CPRB (4,50%). |  |  |  |  | Construção de Edifícios | [5 empty] | 20.34 | 22.12 | 25
3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 do TCU, conforme CE GEPAD 354/2013 de 17/10/2013. |  |  |  |  | Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc. | [5 empty] | 19.6 | 20.97 | 24.23
B.D.I = | 25% |  |  |  | Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos | [5 empty] | 20.76 | 24.18 | 26.44
Fórmula Utilizada: |  |  |  |  | Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | [5 empty] | 24 | 25.84 | 27.86
[5 empty] | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | [5 empty] | 22.8 | 27.48 | 30.95
[5 empty] | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | [5 empty] | 11.1 | 14.02 | 16.8
Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso:
OBRAS DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO
OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO
OS VALORES % INFORMADO DE AC,DF E L ESTÃO NOS VALORES MÁXIMOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO
OS VALORES % INFORMADO DE S+G E R FORAM CONSIDERADOS ZERADOS OU SEJA, ABAIXO DO MÍNIMO DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

## Esquadrias (hidden)
QUADRO DE ESQUADRIAS (IDENTIFICAÇÃO)
DESCRIÇÃO | ID | DIMENSÕES
|  | ALTURA | LARGURA
ELEMENTO VAZADO | J32 | 1.7 | 1.5
ELEMENTO VAZADO | J28 | 0.4 | 0.7
ELEMENTO VAZADO | J30 | 0.4 | 0.6
ELEMENTO VAZADO | J33 | 0.4 | 0.5
JANELA DE MADEIRA | J31 | 0.7 | 1
JANELA DE MADEIRA | J07 | 1 | 1.2
PORTA DE MADEIRA | P02 | 2.1 | 0.7
PORTA DE MADEIRA | P03 | 2.1 | 0.8